# СОГЛАСОВАНО:

# Отдел надзорной деятельности  и профилактической

# работы по Шолоховскому району

# Управления надзорной деятельности

# и профилактической работы

# Главного управления МЧС России по Ростовской области

(Наименование  органа Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий*)

Главный государственный инспектор

Шолоховского района по пожарному надзору

Майор внутренней	 службы _____________С.В. Губенко

«____»_______________2023 г.

Председатель Профкома                                                  Заведующий МБДОУ Андроповский

Андроповский  детский                                                     детский сад №8 «Ручеек»                                                                                                  сад №8 «Ручеек»

___________А.В. Туркина                                                      _____________ Н.П.Кошелева

«___»________________2023

« ___» _____________  2023 г                                  Приказ № ___от  «___»_____________2023г.

ИНСТРУКЦИЯ 

     О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
             МБДОУ «Андроповский детский сад 
                           № 8 «Ручеек»

    1. Общие положения
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений детского сада, прилегающих территорий в целях обеспечения пожарной безопасности, и является обязательной для исполнения всеми работниками детского сада.
Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Обслуживающий персонал детского сада обучается пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в детском саду, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Характеристики детского сада и специфика пожарной опасности.
Производственные процессы не ведутся. Имеются помещения детских групп, складские помещения с мягким инвентарем, с мебелью, служебные помещения, административные помещения. Использование в детском саду электрооборудования (электроводонагревателей, теплового электрооборудования для приготовления пищи). Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей различного возраста. 
2. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию и оказание первой помощи в случае пожара в детском саду.
Ответственным за пожарную безопасность в детском саду назначен завхоз.
Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен воспитатель детского сада.
Кроме того, назначены ответственные за эвакуацию детей воспитатели групп:
Ответственный за пожарную безопасность обязан:
• Следить за соблюдением правил пожарной безопасности обслуживающим персоналом детского сада.
• выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
• разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и помещений детского сада;
• проводить работу по пожарной безопасности в детском саду, противопожарную пропаганду среди обслуживающего персонала, и обучать персонал мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;
• проводить тренировки по эвакуации из помещений детского сада 2 раза в год;
• содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
• предоставлять заведующему ДС сведения о состоянии средств пожаротушения в детском саду, в том числе по срокам их замены и ремонта.
• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
• обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории и в помещениях детского сада;
• предоставлять по требованию должностных лиц Государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду;
• незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.
Ответственный за пожарную безопасность в детском саду обеспечивает:
• проведение инструктажей с работниками и обучение по пожарной безопасности работников детского сада.
• соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в детском саду.
• наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях детского сада;
• исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
• исправное состояние систем и средств противопожарной защиты детского сада

Ответственные за эвакуацию детей из групп детского сада обеспечивают:
• Своевременную эвакуацию в случае пожара детей из группы в безопасное место.
• Контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием детей.
• В случае эвакуации в холодное время года одевание детей или обеспечение одеялами для укутывания.
• Вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

3. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в детском саду.
В детском саду единовременно может находится не более 100 человек.

4. Обязанности работников детского сада по соблюдению правил пожарной безопасности. 
Заведующий детского сада
• Обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
• Обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
• При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
• Обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
• Обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
• При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.
• Обеспечивает объект огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
• Обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
• Перед началом отопительного сезона обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.
Обслуживающий персонал детского сада в части соблюдения правил пожарной безопасности обязан:
• знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
• выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест от горючих материалов, сгораемого мусора.
• при обнаружении нарушений в работе электрической техники, электроприборов немедленно уведомлять об этом заведующего детским садом или ответственного за пожарную безопасность;
• знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению детей.
• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
• своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
• выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности.

5. Пожарная безопасность в детском саду на пищеблоке при приготовлении пищи.
Сотрудники детского сада, работающие с электронагревательным оборудованием на кухне допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании.
При эксплуатации такого оборудования, как электросковороды, электроплиты для приготовления продуктов необходимо:
При работе не допускается:
• хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.
• использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры и др.;
• оставлять включенными электроплиты после окончания процесса приготовления;
• охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.
По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

6. Пожарная безопасность при использовании гладильного оборудования в прачечной (на складе белья) детского сада
К работе с электронагревательным оборудованием допускаются лица, получившие инструктаж по правилам пожарной безопасности при работе с этим оборудованием, а также изучившие правила работы с ним по инструкции завода-изготовителя. 
Перед работой гладильное оборудование проверить внешним осмотром на:
• отсутствие внешних повреждений.
• исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки.
• в среднем положении терморегулятора проверить отключение при нагреве.
При эксплуатации запрещается:
• работать на гладильном оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-изготовителем.
• гладить утюгом с неисправным терморегулятором или без него. 
• работать с утюгом без специально предусмотренной подставки.
• покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование. 
По окончании рабочего дня перед закрытием помещения обязательно проверить, отключено ли оборудование.

7. Порядок содержания прилегающей территории, здания, помещений и эвакуационных путей в детском саду.
Заведующий детским садом и ответственный за пожарную безопасность в детском саду своими полномочиями обеспечивают своевременную очистку детских групп, служебных, складских помещений детского сада от горючих отходов.
Территория детского сада должна периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы, тополиного пуха.
 На территории детского сада запрещается: разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать листья и мусор.
В детских группах, служебных, складских помещениях детского сада запрещается:
• хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
• проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, по направлению к выходу.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
• устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации из детского сада, загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
• изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами
При эксплуатации электрооборудования в помещениях детского сада запрещается:
• в служебных помещениях складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и пр., эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.
• эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
• пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
• оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
• размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
• при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
• эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 
• знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

8. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений детского сада. 
Перед закрытием помещения детского сада проверяются внешним визуальным осмотром. 
В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них заведующему или ответственному за пожарную безопасность в детском саду.
Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.
Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

9. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.
В помещениях детского сада запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
На проведение огневых работ необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.
При проведении огневых работ необходимо:
Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;
Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;
Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;
Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.
Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ.
Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.
При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.
По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.
Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и персонал, а также в смежных с ними помещениях.

10.Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к детскому саду территории
Заведующий детским садом в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам детского сада и пожарным гидрантам, находящимся на территории детского сада.
Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения
Запрещается использовать для стоянки автомобилей, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

11.Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли;
Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях (кладовых) должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.
Мусорные корзины в административных, служебных помещениях должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.
Собранный из помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно.

12. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.
В помещениях детского сада не проводятся работы, связанные с производством. 
Хранение в помещениях горючих веществ, материалов, запрещено.

13. Обязанности и действия обслуживающего персонала детского сада при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации из детского сада.
При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник детского сада обязан:
• оповестить о пожаре всех находящихся в детском саду людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
• немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 .
Сообщить диспетчеру:
-  Свою фамилию и имя
-  Адрес детского сада _х.Андроповский, ул.Агеева,21_
- Кратко описать, где загорание или что горит
-  Сколько людей находится в детском саду.
 - Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.
Эвакуацию из групп, расположенных на 1-ом этаже, проводить через главный выход непосредственно на улицу. При невозможности использования для эвакуации этого выхода группы, находящиеся на первом этаже, эвакуируются через запасной выход первого этажа, ведущий непосредственно наружу.
Правила эвакуации детей воспитателями
Подготовить детей к эвакуации: прекратить занятия, игры, прием пищи. 
С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок.
Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 
Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках.
Воспитателям группы необходимо быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, эвакуировать из детского сада. 
Эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым. Один - впереди группы, второй замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы. 
При задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в таком положении.
При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.
При эвакуации по наружной лестнице будьте очень осторожны, следите, чтобы дети не упали.
После эвакуации из детского сада
В теплое время года дети группами размещаются на игровой площадке. 
В холодное время года дети размещаются в свободном здании амбулатории
После того, как дети эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку, все ли дети на месте. Если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота немедленно покажите ребенка медсестре детского сада и вызовите скорую помощь. Доложите заведующей о том, что все дети находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.
       Действия помощника воспитателя при эвакуации детей.
Помогает воспитателю одевать детей. Если обстановка и время не позволяют одеть детей, собирает из шкафчиков детские вещи и выносит вслед за детьми. Сопровождает детей вместе с воспитателем при эвакуации. 
     Обязанности медицинской сестры при пожаре
На случай возникновения пожара у медицинской сестры должны быть готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.
При возникновении пожара и других ЧС медицинская сестра следит за состоянием детей и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи.
После эвакуации детей вместе с воспитателями находится в местах сбора детей и следит за их самочувствием. 
 Обязанности заведующего детским садом при пожаре
При возникновении пожара заведующий обязан:
( распорядиться о прекращении любой деятельности в детском саду, кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению детей и тушением пожара;
( до прибытия подразделений пожарной охраны осуществлять общее руководство и координацию действий персонала по эвакуации детей и тушению пожара. 
( Контролировать, все ли дети и персонал детского сада выведены за пределы опасной зоны.
( в случае, если не все дети и персонал смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
( обеспечить соблюдение техники безопасности персоналом, принимающим участие в спасательных работах;
( организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей и персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;
( по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях детского сада, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

14.Отключение электроэнергии в детском саду при пожаре
Отключение электроэнергии в помещениях детского сада проводит завхоз.
Отключать электроэнергию только по указанию заведующего, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.
Общее обесточивание детского сада производится из электрощитовой, находящейся в западном крыле ДС
15.Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.
Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.
Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с ликвидацией загораний.
Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного размещения.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой
Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами. 
Номер на огнетушителе является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности. 
Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.
Правила применения порошковых огнетушителей: 
( поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания) 
( сорвать пломбу.
( выдернуть чеку за кольцо.
( путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.
Общие рекомендации по тушению огнетушителями:
( при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.
( горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.
( наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.
( после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению. 
( использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.
( использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

16.Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним.
Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных объектов, кроме электроустановок под напряжением.
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов
При возникновении загорания обязательно убедитесь, что очаг загорания не является электроустановкой, электроприбором. 
Для приведения в действие пожарного крана необходимо:
Сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны. Поворотом маховика клапана пустить воду и приступить к ликвидации горения. 
При использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем. В то время как один человек производит пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону горения.
Запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с тушением загораний, проведением тренировочных занятий.

СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Профкома                                                  Заведующий МБДОУ Андроповский

Андроповский  детский                                                     детский сад №8 «Ручеек»                                                                                                  сад №8 «Ручеек»

___________А.В. Туркина                                                      _____________ Н.П.Кошелева

«___»________________2018

« ___» _____________  2018 г                                  Приказ № ___от  «___»____________2018г.

Инструкция о правилах пожарной безопасности

в МБДОУ «Андроповский детский сад № 8 «Ручеек»

                              1.Общие требования пожарной безопасности.

1.1.В каждом образовательной учреждении должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и обучающихся.
1.2.Все работники МБДОУ должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.
1.3. Все категории работников МБДОУобязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим. 
1.4. Ответственных за пожарную безопасности помещении и всего электрохозяйства МБДОУ  определяет руководитель.
1.5.Лица, виновных в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.6.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных лиц МБДОУ .
1.7. Приказом руководителя должен быть установлен противопожарный режим, в т.ч.:
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.
-  регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещения после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;
-  разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие проводится практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников и обучающихся
1.8. В помещениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешаны планы-схемы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
1.9.Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
1.10. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения не

задымленности, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
1.11.Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.
1.12. Запрещается:
- загромождать проходы, коридоры лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение любого инвентаря и материалов;

-  устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- заменять армированное стекло обычным при остекленении дверей и фрамуг.
1.13.Ковры, ковровые дорожки другие покрытия полов в помещении с массовым пребыванием людей должны крепиться к полу.
1.14. перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы необходимо проветривать и отремонтировать. Неисправные печи и другие отопительные приборы и системы к эксплуатации не допускаются. 
1.15.Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном сосотоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью)
1.16.Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда.
1.17. Электроснабжение МБДОУ должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.
1.18.Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.
1.19.Огнетушители следует размещать в легкодоступных местах на высоте не более 1,5м.
Где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
1.20.Системы оповещения о пожаре должны обеспечить передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию учреждения или выборочно в отдельные его части.
1.21.Территория ОУ должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
1.22.Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
1.23.Запрещается:
-  проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам;
-  хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;
-  использовать для отделки стен и потолков горючие материалы;
-  снимать предусмотренные проектом двери холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

              2. Основные мероприятия по пожарной профилактике.

2.1.1.Дошкольное учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в составе которых включаются работники пожарной службы.
2.1.2.В групповых комнатах следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, пособия, которые должны храниться в шкафах.
2.1.3. Число коек и столов в игровой не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
2.1.4.С воспитанниками организуются занятия, беседы по изучению правил пожарной безопасности.
2.1.5.Запрещается:
- сдавать в аренду помещения детского учреждения;
-  покрывать здания легковоспламеняющимися материалами;
 - размещать детей в помещении не обеспеченными двумя эвакуационными выходами.

                                       2.2. Во время занятий и работ

2.2.1.При эксплуатации электроустановок запрещается:
-  использовать электрооборудование и приборы, не соответствующих рекомендациям предприятий изготовителей или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
-  пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками;
- пользоваться электроутюгами, электроплитами, и другими электроприборами без подставок из негорючих материалов;
-  оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;
-  применять нестандартные (самодельные) электроприборы, использовать некалиброванные плавки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
2.2.2. В случае обнаружения в МБДОУ характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа все работы в данном МБДОУ прекращаются. Ставится в известность руководитель или дежурный администратор, принимаются меры к установлению или устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
2.2.3.При организации и проведении новогодних и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
-  допускается использовать помещение, обеспеченное не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям проектирования, не имеющие на окнах решеток;
-  елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
 -  при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки следует проводить только в дневное время суток;
-  иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25Вт;
-  при обнаружении неисправности в иллюминации ее нужно обесточить.
2.2.4.При проведении мероприятии должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сценах и в зале.
2.2.5.Запрещается: 
 - проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в здании людей, а также без письменного приказа руководителя МБДОУ.
-  включать в одну розетку несколько электроприборов большой мощности, использовать самодельные электроприборы;
-  разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;
 - при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.
2.3.При окончании работ
2.3.1.По окончании занятий и работ все пожароопасные взрывопожарные вещества и материалы следует убрать в специально оборудованное помещение.
2.3.2.Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроприборы и электроустановки должны

3. Действия сотрудников при возникновении пожара

При срабатывании пожарной сигнализации или при обнаружении очага возгорания в МБДОУ
Отключение электрической энергии Выключить главный рубильник находящийся в западной стороне МБДОУ
Завхоз
Вызов пожарной охраны По телефону вызывает пожарную охрану, сообщает адрес, кто сообщил о пожаре, встречает пожарную машину.
Все воспитатели
Подготовка к эвакуации, эвакуация детей за пределы опасной зоны Во всех группах прекращаются занятия, игры, прием пищи и т.д. Эвакуация детей проводится по указанию заведующего или дежурного администратора, а в случае прямой угрозы – немедленно. Для эвакуации используются все имеющиеся пути эвакуации. Воспитатели проверяют детей по списку.
Помощники  воспитателей
Тушение пожара до прибытия пожарной команды Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения. Для тушения используются огнетушители.
Технический персонал
По прибытии пожарного подразделения руководитель МБДОУ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях необходимых для тушения пожара. 











     

                            

                                            

 --