СОГЛАСОВАНО:                                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Председатель СТК                                                              Заведующий МБДОУ                 Андроповский  детский                                                               Андроповский  детский сад №8 «Ручеек»                                                                               сад №8 «Ручеек»

___________А.В. Туркина                                                      ____________Н.П.  Кошелева

«___»________________2022

« ___» _____________  2022 г                                  Приказ № ___от  «___»______2022г.

Инструкция о правилах пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий

в МБДОУ «Андроповский детский сад № 8 «Ручеек»

1. Назначить ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности на каждом объекте проведения праздников.

2. Выполнить ведомственный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, а именно: Провести испытание систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной защиты и др.). Провести проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, включая проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки. Провести дополнительный противопожарных  инструктаж с лицами ответственными за организацию и проведение новогодних мероприятий .

3. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).